Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я

Иркутская область

Муниципальное образование "Тайшетский район"

Старо-Акульшетское муниципальное образование

Дума Старо-Акульшетского муниципального образования

РЕШЕНИЕ

от «30» сентября 2015 г.                                                      №   67

Об утверждении Программы комплексного

развития коммунальной инфраструктуры

Старо-Акульшетского муниципального образования

В целях обеспечения комплексного развития коммунальной инфраструктуры Старо-Акульшетского муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131- ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным Кодексом РФ,  Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210 – ФЗ «  Об основах   регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261- ФЗ « Об энергосбережении  и о повышении  энергетической эффективности и о внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации, ст. ст. 31, 47 Устава Старо-Акульшетского муниципального образования, Дума Старо-Акульшетского муниципального образования

Р Е Ш И Л А :

1. Считать утратившим силу Решение от 29.10.2012 г. № 2 «Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Старо-Акульшетского муниципального образования»

2. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старо-Акульшетского муниципального образования  на 2015- 2025 г.г. (приложение).

3. Установить, что в ходе реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старо-Акульшетского муниципального образования  на 2015- 2025 г.г., ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей  средств бюджета Старо-Акульшетского муниципального образования.

3. Опубликовать настоящее  решение в соответствии с Уставом Старо-Акульшетского муниципального образования.

Глава Старо-Акульшетского

муниципального образования                                                                       Р.О. Леоненко

Приложение

к решению Думы

Старо-Акульшетского муниципального образования

от 30.09.2015 г.    № 67

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Старо - Акульшетского муниципального образования

на 2015-2025 гг.

2015г

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

" Комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Старо – Акульшетского муниципального образования

на 2015-2025 годы "

| Наименование Программы | Муниципальная программа " Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старо - Акульшетского муниципального образования на 2015-2025 годы " (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 года № 242-ФЗ) Приказ Министерства регионального развития Российской федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204, Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131 –ФЗ от 06.10.2003 г., Устав Старо - Акульшетского муниципального образования |
| заказчик Программы | Администрация Старо - Акульшетского муниципального образования |
| Разработчик Программы | Администрация Старо - Акульшетского муниципального образования |
| Исполнители мероприятий Программы | Администрация Старо - Акульшетского муниципального образования |
| Цели Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребностей жилищно-гражданского строительства, повышения качества оказываемых услуг, улучшения экологической ситуации. Системное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунального комплекса на территории Старо - Акульшетского муниципального образования. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям, при негативном минимальном воздействии на окружающую среду. |
| задачи Программы | строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов; обеспечение возможности подключения к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости; замена устаревшего и изношенного оборудования; внедрение новых технологий; привлечение инвестиций из различных источников финансирования для развития систем коммунальной инфраструктуры; снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры; снижение издержек и повышение качества коммунальных услуг. |
| Сроки реализации Программы | 2015-2025 годы |
| Важнейшие целевые показатели программы | Функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства. Качественные услуги для потребителей. Улучшение экологической ситуации на территории Старо - Акульшетского муниципального образования. Техническая и экономическая доступность коммунальных услуг. Повышение уровня жизни населения за счет строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 4220 тыс. руб., в том числе: областной бюджет– 2794,6 тыс. руб., местный бюджет – 1425,4 тыс. руб. |
| Исполнители программы: | Администрация Старо – Акульшетского муниципального образования |
| Организация контроля за реализацией Программы | Администрация Старо – Акульшетского муниципального образования; Глава Администрации Старо - Акульшетского муниципального образования |
| Ожидаемые результаты реализации программы | надежность и качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг; эффективность функционирования организаций коммунального комплекса, сбережение топливно-энергетических и водных ресурсов; снижение темпов прироста стоимости отдельных видов жилищно-коммунальных услуг для конечных потребителей; техническая и экономическая доступность коммунальных услуг; экологическая безопасность; создание предпосылок для дальнейшего развития площади застройки в Старо - Акульшетском муниципальном образовании, замены деревянного и малоэтажного жилого фонда на территории населенных пунктов за счет расширения мощностей производственных фондов коммунальной инфраструктуры; функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; повышение инвестиционной привлекательности Старо – Акульшетского муниципального образования; улучшение уровня жизни населения. |

Структура муниципальной программы

" Комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Старо - Акульшетского муниципального образования

на 2015-2025 годы "

стр.

| 1.ВВЕДЕНИЕ | 7 |
| --- | --- |
| 2.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СТАРО - АКУЛЬШЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 10 |
| 2.1.Водоснабжение и водоотведение | 10 |
| 2.2.Энерго- и теплоснабжение | 12 |
| 2.3.Газовое хозяйство | 13 |
| 2.4.Утилизация (захоронение) ТБО 3.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТАРО - АКУЛЬШЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 3.1 Экологическая обстановка в муниципальном образовании 3.2 Демографическая ситуация 3.3. Анализ конструктивны преимуществ муниципального образования. | 13 14 15 16 18 |
| 4.ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | 20 |
| 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СТАРО –АКУЛЬШЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 5.1. Развитие системы водоснабжения 5.2. Развитие системы теплоснабжения 5.3. Развитие объектов используемых для утилизации (захоронения) ТБО | 21 21 21 31 38 |
| 6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | 38 |
| 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ | 41 |

ВВЕДЕНИЕ

Старо-Акульшетское муниципальное образование расположено в центре Тайшетского района Иркутской области. На западе муниципальное образование граничит с Бирюсинским поселением, на севере с Борисовским и Нижнее-Заимским поселением, на востоке Березовским поселением и Тайшетским городским поселением.

Расстояние от районного центра, г. Тайшета, составляет 7 км по автодороге.

По геоморфологическому районированию территории муниципального образования относится к Тайшетскому - Зиминскому берёзово-сосновому округу. Наибольшую площадь занимают леса различной густоты.

Гидрографическая сеть представлена мелкими притоками: Байроновка, Акульшетка, Тайшетка.

Основной источник влаги на повышенных равнинах - атмосферные осадки.

Почвенно-климатические условия вполне позволяют вести интенсивное сельскохозяйственное производство.

Общая площадь Старо-Акульшетского муниципального образования составляет 14632,94 га, длина 72,04 км. Земельный фонд муниципального образования составляет 752 га пашни, покосы 888 га. Из общей площади земель, передаваемых в ведение муниципального образования, 120 га расположено в черте населённых пунктов.

Протяжённость дорог равна: Старый Акульшет 8,2 км, поселок железнодорожная станция Акулышет - 5,85км, д. Парижская Коммуна - 3,2 км, общая протяжённость дорожного полотна равна 35 км.

Старо-Акульшетское муниципальное образование включает в себя три населённых пункта: с. Старый Акульшет с населением – 1022 человека, число хозяйств - 301, д. Парижская Коммуна с населением - 221 человек, число хозяйств - 66 ,   поселок железнодорожной станции Акульшет с населением 206 человек, число хозяйств – 56.

Основным занятием для жителей муниципального образования является сельское хозяйство, реализация продукции животноводства, растениеводства, пчеловодства. Это направление деятельности остаются приоритетными и в настоящее время.

Для обеспечения населения услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в Старо - Акульшетском муниципальном образовании функционируют   предприятие:

- Товарищество собственников жилья « Наш общий дом»  обслуживает водопроводные и другие объекты, составляющие единую технологическую цепь по водоснабжению, оказывает услуги по отоплению, водоснабжению и  осуществляет функции управляющей компании многоквартирным жилым домам, оказывает услуги по содержанию и ремонту жилья.

Основанием для разработки муниципальной программы "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старо - Акульшетского муниципального образования на 2015-2025 годы" стали:

- Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 года № 237-ФЗ),

- Приказ Министерства регионального развития Российской федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204,

-   Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131 –ФЗ от 06.10.2003 г.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старо - Акульшетского муниципального образования  является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса Старо - Акульшетского муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старо - Акульшетского муниципального образования  представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  Старо - Акульшетского муниципального образования.

Данная программа  это оценка развития систем жизнеобеспечения муниципального образования на перспективу.

В настоящее время практически все предприятия коммунального хозяйства испытывают острую потребность в инвестициях, которые необходимы для роста экономической активности, обновления основных фондов и внедрения прогрессивных технологий. Коммунальные системы затратные и масштабны, при этом коммунальная инфраструктура значительно изношена. Процент износа у некоторых организаций достигает критической отметки. Не все населенные пункты Старо - Акульшетского муниципального образования в полном объеме обеспечены системами и объектами коммунальной инфраструктуры. Добиться существенных изменений параметров функционирования коммунальных систем за ограниченный интервал времени трудно. Программа рассчитана на десять лет и предполагается, что приобретение коммунальных услуг населением будет реализовано за счет средств населения, а модернизация объектов коммунальной инфраструктуры подлежит софинансированию из бюджетов всех уровней. Значит, прогноз способности населения, бюджета и других потребителей оплачивать развитие коммунальной инфраструктуры становится ключевым параметром определения масштабов реализации Программы.  По своему содержанию проблемы жилищно-коммунального хозяйства Старо – Акульшетского  муниципального образования носят комплексный характер и без применения системных подходов и программно-целевых методов не могут быть решены в полном объеме.

К созданию условий для формирования мероприятий Программы относятся:

-разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ строительства, реконструкции и модернизации систем коммунального комплекса;

-организация ресурсного обеспечения реализации производственных и инвестиционных программ, формирование тарифов и надбавок на коммунальные услуги для потребителей и тарифа на подключение к сетям коммунальной инфраструктуры.

Основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период с 2015 до 2025 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СТАРО - АКУЛЬШЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1.Водоснабжение

Источником водоснабжения населенных пунктов Старо – Акульшетского муниципального образования являются подземные воды из  скважин : с.Старый Акульшет – 1 скважина ,п.ж.д.станции Акульшет – 1 скважина,  д.Парижская Коммуна   - 5 скважин .

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В с. Старый Акульшет, п.ж.д.станции Акульшет и с.Старый Акульшет, м-он. «Солнечный» есть система водоснабжения централизованная, общая протяженность водопроводов составляет 6200 м. В с.Старый Акульшет поставку воды осуществляет ООО «Водоресурс» на основании договора на поставку питьевой воды с администрацией Старо – Акульшетского муниципального образования, расчет ведется на основании общего счетчика установленного в начале трассы, в м-он. «Солнечный» договора заключены с каждым потребителем, счетчики установлены в квартирах у 90 % жителей, остальные оплату производят по общему счетчику установленному на подаче холодного водоснабжения. В п.ж.д.станции Акульшет расположен многоквартирный дом с центральным водоснабжением, поставку  осуществляет ОАО «Российские железные дороги» филиал «Восточно –Сибирская железная дорога» на основании договора на предоставления услуг холодного водоснабжения с ТСЖ «Наш общий дом», расчет ведется по счетчикам установленным в квартирах.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования, выявлено:

-  в связи со старением водопроводных сетей из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается.

- растет процент утечек особенно в сетях из стальных трубопроводов. Их срок службы составляет 15 лет, тогда как срок службы чугунных трубопроводов – 35- 40 лет, полиэтиленовых более 50 лет.

- текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной Программе.

Проблемы водоснабжения Старо – Акульшетскуого муниципального образования :

- требуется замена сетей водоснабжения диаметром 114 - 125 мм протяженностью 1700 м в с.Старый Акульшет , м- он. « Солнечный»;

- требуется продление зимнего водопровода в с. Старый Акульшет по улицы Антонова  1000м ;

- требуется установить водоразборные колонки в с. Старый Акульшет в количестве 3 штуки;

- реконструкция водонапорной башни в д. Парижская Коммуна с заменой водорасходного бака на 50 м3 и прокладкой водопповода;

- ремонт колодца по ул.Советская в д.Парижская Коммуна

- в п.ж.д.станции Акульшет требуется реконструкция системы водоснабжения с заменой труб на пластик протяженностью 700 м и прокладка этого водопровода под землей;

2.2. Теплоснабжение

с. Старый Акульшет

Система теплоснабжения административного здания, школы, дома культуры  централизованная. Источниками теплоснабжения являются одна  отопительная котельная. Вид топлива - уголь.

Отпуск тепловой энергии осуществляется по муниципальному контракту с ООО «СК – Гарант».

п.ж.д.станции Акульшет

Система теплоснабжения многоквартирного жилого дома централизованная. Источником теплоснабжения является одна отопительная электрокотельная. Вид топлива - электричество.

Подача тепловой энергии осуществляется по договору между ТСЖ «Наш общий дом» и Восточно – Сибирской Дирекцией по тепловодо снабжению.

Основными причинами, отрицательно влияющими на теплоснабжение Старо – Акульшетского муниципального образования :

- оборудование котельных морально и физически устарело;

- недостаточна мощность котлов;

- отсутствуют установки химводоподготовки воды, что приводит к образованию отложений в теплосетях;

- износ тепловых сетей составляет 80 %.

В целях снижения тарифов на теплоснабжение необходимо  реконструкция котельных, с установкой котлов более высокого КПД.

Необходимо проведение реконструкции всех тепловых сетей муниципального образования.

2.2. Электроснабжение

Система электроснабжения Старо – Акульшетского муниципального образования   централизованная. Основными источниками электроснабжения являются распределительные подстанции:

Распределение и транзит мощности в населенные пункты муниципального образования осуществляется в основном по воздушным линиям электропередачи.

Система электроснабжения муниципального образования сохраняется от существующих централизованных объектов:

с. Старый Акульшет

Основным централизованным источником электроснабжения села Старый Акульшет является распределительная подстанция. Распределение мощности осуществляется по воздушным линиям электропередачи 10 кВ на трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ и далее потребителям по ЛЭП 0,4 кВ.

На территории села Старый Акульшет располагаются 6 трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ, различной номинальной мощностью. От ТП 10/0,4кВ передача мощности потребителям электрической энергии осуществляется по распределительным сетям 0,4 кВ.

Электроснабжение осуществляется по договорам с ОГУЭП «Энергоснабжающая компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго»

д. Парижская Коммуна

На территории д. Парижская Коммуна располагаются 4 трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ, различной номинальной мощностью.

Общая протяженность ЛЭП, в границах населенного пункта, составляет 3800 м.

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения муниципального образования:

- по с.Старый Акульшет необходима частичная реконструкция ЛЭП – 0,4 кВ (замена электроопор) .

- по д. Парижская Коммуна  требуется  реконструкция 90 % сетей 0,4 кВ.     Электрические сети, находящиеся в д. Парижская Коммуна считаются бесхозными. В данный момент заключен договор с Тайшетским отделом Восточно -Сибирского филиала ООО « Русэнергосбыт» о подаче электрической энергии, оплата за потребление электрической энергии производится по общему счетчику находящемуся на ж.д.ст.Акуцльшет .

2.3.Газовое хозяйство

В связи с отсутствием проложенного газопровода на территории Старо - Акульшетского муниципального образования ни один из населенных пунктов не газифицирован.

2.4.Утилизация (захоронение) ТБО

Полигон хранения твердых бытовых отходов (ТБО) отсутствует. Документация для оформления перевода земель лесного фонда в земли промышленности, для устройства свалки твердых бытовых отходов находится в стадии рассмотрения в агентстве лесного хозяйства Иркутской области.            Сбор ТБО осуществляется от населения –   в контейнеры. Вывоз производится организацией ООО « Аякс» расположенной в г.Тайшете.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТАРО - АКУЛЬШЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

Общая площадь Старо-Акульшетского муниципального образования составляет 14672,94 га, длина 72,04 км. Земельный фонд муниципального образования составляет 752 га пашни, покосы 888 га. Из общей площади земель, передаваемых в ведение муниципального образования, 120 га расположено в черте населённых пунктов.

Старо-Акульшетское муниципальное образование включает в себя три населённых пункта: с. Старый Акульшет с населением – 1022 человека, число хозяйств - 301, д. Парижская Коммуна с населением - 221 человек, число хозяйств - 66 ,   поселок железнодорожной станции Акульшет с населением 206 человек, число хозяйств – 56.

Основным занятием для жителей муниципального образования является сельское хозяйство, реализация продукции животноводства, растениеводства, пчеловодства. Это направление деятельности остаются приоритетными и в настоящее время.

Основу     экономики     муниципального     образования     составляют предприятия торговли, сельского хозяйства и железнодорожного транспорта.

Основное производство - это сельское хозяйство, которое в настоящее время переживает сложные времена. Несмотря на сохранность пахотных земель и своего направления, острота проблем в сельском хозяйстве остаётся: заработная плата низкая, процесс трудоёмкий, отсутствие жилья, квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства.

На  территории	Старо-Акульшетского  муниципального   образования расположено одно сельскохозяйственное предприятие  ООО «Новая заря», которое за последние годы начало набирать темп развития. В составе сельхозугодий 2500 га земли, из них посевных 180 га. Сохраняться интенсивный тип многопрофильного пригородного хозяйства с кормопроизводством.

Производство   основных    видов сельскохозяйственной продукции.

ООО «Новая Заря"

| Показатель | 2010 | 2011 | Увел. % |
| --- | --- | --- | --- |
| поголовье | 714 | 762 | + 6,3 |
| Производство молока | 7652 ц. | 8346 ц. | + 9,1 |
| Производство мяса | 260 ц. | 311 ц. | +16,4 |
| Зерно | 20135 ц. | 24830 ц. | +22,3 |

Среднемесячная заработная плата за 2014 год выросла на 8 % по сравнению с 2013 годом и составила 10000 руб. Среднесписочная численность работников в 2014 году – 75 человек, в 2013 г - 70 человек.

В настоящее время на территории Старо-Акульшетского муниципального образования продолжается строительство алюминиевого завода, с объёмом до 750 тыс. тонн, ориентировочный объём капиталовложений составит 2200 млн.  долларов, примерная численность рабочих и служащих - 3000 чел., годовой грузооборот - 2,8 млн. тонн, однако уровень квалификации местных жителей не позволяет им принимать участие в этом строительстве.

Малый бизнес в муниципальном образовании представлен предприятием ООО «Луч», которое осуществляет свою деятельность в области торговли. На этом предприятии занято 6 человек со среднемесячной заработной платой 9000 рублей, низкая активность в развитии малого бизнеса определена тем, что муниципальное образование близко находится к районному центру, где есть организация бытовых услуг, парикмахерских, магазинов представлена широко, и жители поселений легко могут удовлетворить все свой потребности в этих услугах.

## 3.1. Экологическая обстановка в муниципальном образовании

Состояние окружающей среды в муниципальном образовании неблагополучное в связи с неудовлетворительным состоянием очистных сооружений на канализационных сетях, отсутствием системы сбора и уничтожения отходов в населенных пунктах. Остаются низкими показателями очистки отходящих газов от котельных - 10-15 %, низкие показатели очистки сточных вод, сбрасываемых в р. Бирюсу и Акульшетку.

Возникает опасность с ухудшением экологической обстановки на территории муниципального образования в связи со строительством нового алюминиевого завода. Руководители проекты уверили, что при соблюдении технологии строительства всех зданий и сооружений алюминиевого завода, а также принятых в проекте эксплуатации временных площадочных объектов, негативные воздействия на окружающую среду, включая ближайшие населенные пункты, будут умеренным  и в основном ограниченным непосредственно в пределах строительных площадок (за исключением выбросов в атмосферу) только в период производства работ.

## 3.2. Демографическая, социально-экономическая ситуация в муниципальном образовании

В Старо-Акульшетском муниципальном образовании проживает 1449 человек. Доля трудовых ресурсов в численности населения составляет – 60%.

Данные,    характеризующие    демографическую    ситуацию    в    Старо-Акульшетском муниципальном образовании приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Показатель | Единица измерения | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, всего | чел. | 1319 | 1349 | 1369 |
| Плотность населения | чел./км2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| женщин | чел. | 704 | 727 | 739 |
| мужчин | чел. | 615 | 624 | 635 |
| Население моложе трудоспособного возраста | чел. | 302 | 312 | 319 |
| Население в трудоспособном возрасте | чел. | 827 | 851 | 867 |
| Население старше трудоспособного возраста | чел. | 190 | 189 | 190 |
| Родилось | чел. | 15 | 27 | 13 |
| Умерло | чел. | 15 | 12 | 10 |
| Коэффициент естественной прибыли (убыли) | %% | 0,0 |  | 0,0 |
| Прибыло | чел. | 59 | 90 | 67 |
| Убыло | чел. | 27 | 40 | 42 |
| Механический прирост (убыль) | чел. | 32 | 50 | 25 |

Демографическая ситуация в муниципальном образовании повторяет проблемы и обстановку района: высокая смертность и небольшая рождаемость, коэффициент  естественной убыли населения  в 2014 году составил 0,0 %%., но появляется тенденция к положительной динамике.

При динамике роста общей численности населения наблюдается некоторый прирост населения в трудоспособном возрасте, связанный с притоком мигрантов, однако это не может компенсировать естественную убыль основного населения.

Трудовые ресурсы в муниципальном образовании характеризуются недостаточным уровнем квалификации, доля работников имеющих среднее и высшее образование весьма незначительна. Поэтому присутствует ограниченность мест приложения труда, вызванная несоответствием квалификации кадров к потребности в рабочей силе.

Уровень образования населения в возрасте 15 лет и старше составляет: высшее профессиональное - 74 человек, неполное высшее профессиональное - 10, средне - профессиональное - 165 чел, начальное профессиональное -223 чел, средне общее 175 человек, основное общее 167 чел. Не имеют начального образования - 0 чел..

Из 867 человек, находящихся в трудоспособном возрасте, 283 заняты в экономике поселения. Среднемесячная заработная плата по муниципальному образованию составляет 15000 рублей. Высокая  заработная плата по муниципальному образованию сложилась в результате того, что жители поселка железнодорожной станции Акульшет  работают на предприятии железной дороги, где заработная плата составляет в среднем 17-20 тыс. рублей.

Прожиточный минимум, сложившийся в Иркутской области, составил 8370 рублей. Доля населения, имеющая доход ниже прожиточного минимума Иркутской области из общего числа жителей составляет – 14,5 % .

На территории муниципального образования работает  одна   школа в с. Старый Акульшет, одно дошкольное общеобразовательное учреждение в  с. Старый Акульшет, один Дом культуры в с. Старый Акульшет  и  две библиотеки в с. Старый Акульшет и почта.

Для оказания медицинской помощи населению имеются три фельдшерских пункта, расположенные в с. Старый Акульшет, д. Парижская Коммуна, пос.ж.д.станции Акульшет.

На территории муниципального образования наблюдается рост гипертонической болезни, сахарного диабета, однако недостаток бюджетного финансирования, неудовлетворительное оснащения ФАПов медицинским оборудованием не позволяет повысить уровень медицинского   обслуживания   оказание   экстренной   помощи.

На территории Старо-Акульшетского муниципального образования имеется  школа с девятилетним обучением наполняемостью 65 учащихся  в 2014 г., которая расположена в селе Старый Акульшет. В настоящее время существует проблема не укомплектованности классов, поэтому создалась угроза  реструктуризации школы. Реструктуризация  приведет  к сокращению рабочих мест в бюджетной сфере,  при отсутствии обучения детей в селе приведет к снижению уровня численности населения, молодые семьи  будут стремиться  переселяться в город. Статистика показывает, что рождаемость  в с. Старый Акульшет увеличивается с каждым годом, поэтому  увеличивается число детей, проживающих  в  селе.

Одно здание школы капитально отремонтировано, необходимо произвести ремонт второго здания. Оснащение школы методическими пособиями недостаточно.

Детский сад в муниципальном образовании не имеет специализированного здания и находится в приспособленном помещении, группа смешанная от одного года до семи. В последнее время увеличилось число посещающих детский сад детей, поэтому стоит остро вопрос о здании детского сада.

# 3.3. Анализ конструктивны преимуществ  муниципального образования.

# Главные выводы, по анализу состояния и возможностей социально-экономического развития Старо-Акульшетского муниципального образования, что на данный момент состояние муниципального образования в средне районных показателях далеко не последнее. Численность населения немного увеличилось, число пенсионеров тоже увеличилось, низкая заработная плата, безработица, низкий уровень жизни населения. На сегодняшний день развитие Старо-Акульшетского муниципального образования зависит от роста сельскохозяйственного производства и от строительства алюминиевого завода.

По результатам анкетирования среди населения, муниципальных работников выявлено, что главными проблемами муниципального образования являются:

- занятость населения

- ЖКХ

- рынок сбыта сельхозпродукции

- отсутствие жилья

анализ муниципального образования

Таблица 2

| Фактор | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Географическое положение | Близкое расположение к районному центру |  |
| Население |  | Низкая экономическая активность среди населения |
| Пространственная организация |  | утвержден генеральный плана застройки поселения |
| Экология |  | Риск экологической обстановки в связи со строительством алюминиевого завода |
| Жилищная сфера |  | Износ тепловых и водопроводных сетей, ветхое состояние жилищ |
| Инженерная инфраструктура | Обеспеченность электроэнергией, дорог с твердым покрытием, транспортным сообщением с районным центром |  |
| Социальная инфраструктура | Наличие учреждений здравоохранения, образования, культуры |  |
| Экономика | Сельскохозяйственное предприятие; строительство алюминиевого завода | Недостаток квалифицированных специалистов |

Благоприятные возможности и возможные угрозы

развития муниципального образования

| Фактор | Благоприятные возможности | Возможные угрозы |
| --- | --- | --- |
| Демографические процессы | Механическая прибыль населения за счет притока рабочей силы для строительства алюминиевого завода | Высокая смертность среди основного населения, низкая рождаемость |
| Экономика | Развитие сельского хозяйства, строительство крупного алюминиевого завода |  |
| Коммуникации | Ремонт и строительство дорог, энергообеспечение населенных пунктов |  |
| Региональные и интернациональные контакты | Ассоциация глав муниципальных образований, обмен опытом работы, нахождение путей решения |  |
| Местное самоуправление | Ответственность администрации муниципального образования за состояние и общее развитие поселения |  |

Вывод: Старо-Акульшетское муниципальное образование имеет немалый стартовый социально-экономический потенциал, который позволяет при умелом его использовании рассчитывать на оздоровление, стабилизацию, а затем на подъем экономики и ее расширенное производство.

4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА

НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Площадь жилищного фонда муниципального образования составляет 27422 м2 . Жилищный фонд муниципального образования в основном составляет частный сектор. В 2006 году сельхозпредприятия СХПК «Тайшетский» передал жилищный фонд в администрацию Старо-Акульшетского муниципального образования. Передача жилого фонда осуществлялась в соответствии п.5 ст. 132 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. и по договору заключённому между департаментом по управлению муниципальным имуществом администрации Тайшетского района и администрацией Старо-Акульшетского муниципального образования о передачи в безвозмездное временное пользование имущества. Жильё по станции Акульшет передано не отремонтированное, без надлежащей документации. Жители ул. Бамовской проживают в квартирах со 100% износа жилья.

Большинство жилых домов во всех населённых пунктах нуждается в ремонте. Степень износа, жилого фонда колеблется от 60-80%. Жители поселения в основном проживают в неблагоустроенных домах с печным отоплением. Водопроводом и центральным отоплением пользуется 0,2% жителей.

Одним из основных показателей качества жилья является его благоустройство (табл.3). На территории Старо - Акульшетског МО только 2 населенных пункта частично благоустроены: п.жд.ст.Акульшет и с.Старый Акульшет, м-он. «Солнечный»

Таблица 3

| Оборудовано: | п.жд.ст.Акульшет (квартир) | с.Старый Акульшет м-он. «Солнечный» ( квартир) |
| --- | --- | --- |
| ХВС | 18 | 68 |
| центральным отоплением | 18 | 0 |

В связи с отсутствием финансирования из областного и федерального бюджета капитальный ремонт жилищного фонда не производился.

На 1 января 2014 года на учете на получение жилья и улучшение жилищных условий состоит 7 семей.

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СТАРО – АКУЛЬШЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

5.1. Развитие системы водоснабжения

Основными целями развития системы водоснабжения Старо - Акульшетского муниципального образования являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости  предприятия;

Водопроводы и водопроводные сооружения.

Характеристика технологического процесса о распределения воды,

техническое состояние оборудования, потери воды

Водоснабжение с.Старый Акульшет осуществляет предприятие ООО «Водоресурс», находящийся в городе Тайшете.

Система водоснабжения Старо - Акульшетского муниципального образования однозонная, среднего давления, трассируется по кольцевой системе, по степени обеспеченности подачи воды – вторая. Установленная производственная мощность водопроводов составляет  29,1 м3/сут. Протяженность водопроводных сетей в с.Старый Акульшет составляет 6200м.

В соответствии с «Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений» нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

Доля  сетей, нуждающихся в замене:

- в общем протяжении уличной водопроводной сети увеличилось с 2013 по 2014 гг. и составила 70 %;

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через водоразборные колонки.

Состояние основных фондов систем ВКХ определяется среднем уровнем износа. Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) – 55 %,

Надежность системы водоснабжения Старо - Акульшетского муниципального образования  характеризуется фактическими значениями  показателей :

- аварийность на трубопроводах – 0,3 ед./км при норме 0,1-0,2 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – 3,5 при норме 4-5%.

Проблемы

- Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

- Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

- Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ (55%) с использованием современных полимерных материалов.

- Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ.

Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2014г.являются:

- население –  94,55%

- бюджетные организации – 3,%

- прочие потребители – 1,5%

Структура производства, передачи и потребления воды

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2014 г. оценивается следующим образом:

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.

Организационный анализ

ООО «Водоресурс» осуществляет подачу и   обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения МО, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения МО

Основные показатели работы системы водоснабжения

Существующая подача питьевой воды ООО «Водоресурс»

Подача воды в село осуществляется по одному водоводу Д = 50-60  мм с трасы проходящей в город Тайшет .

По химическому составу по всем показателям   подземная вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ООО «Водоресурс» за 2012 г., за  2013г. а также плановый расчет затрат на водоснабжение на 2014г.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по стадиям технологического процесса (подъем,  транспортировка) и по статьям калькуляции на основании «Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков», утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 г.          № 302:

- Расходы на подъем воды:

- электроэнергия;

- амортизация;

- ремонт и техническое обслуживание;

- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- цеховые расходы.

- Расходы по транспортировке воды:

- электроэнергия;

- амортизация;

- ремонт и техническое обслуживание;

- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- цеховые расходы.

- Административно-управленческие расходы

- Общеэксплуатационные расходы

В 2013 году установленный тариф потребителям ООО «Водоресурс»

на услуги систем водоснабжения составил 20,74 рублей за м3   , в 2014г. – 21,48 рубль за м3.

В  п.ж.д.станции Акульшет для ТСЖ «Наш общий дом» в 2013 году был установлен тариф 30,99 руб./куб.м, в 2014 году был установлен тариф 32,11 руб./куб.м.

Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность.

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

- Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 55%

- Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

- Высокая степень физического износа насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество, экологическая безопасность;

- стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Качество

Качество услуг водоснабжения  должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающими непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

-   перебои в водоснабжении (часы, дни);

-   частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля,  и др., являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической  безопасности при развитии района сформированы мероприятия производственной программы:

- ремонт сетей водоснабжения;

- ремонт насосных станций с применением, частотного регулирования и современного насосного оборудования.

Таблица 5

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 4 часов | За каждый час, превышающий (суммарно) допустимый пери-од нарушения (3) за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установленному нормативу |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час (суммарно) периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

Основные показатели:

- соответствие качества  нормам СанПиН – 85%

Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития  показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо внесение изменений в «Схему водоснабжения» с отражением вопросов развития системы водоснабжения МО  в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий

- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ с использованием современных бестраншейных технологий:

- сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

- установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

Талица 14

Перечень мероприятий по ремонту систем водоснабжения

на 2015-2025гг.

| №№ п/п | Адрес | Технологическое мероприятие | ед.изм. | кол-во | Всего средств,тыс.руб. | Реализация по годам | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | с.Старый Акульшет ул.Советская | Продление водопровода | км | 0,7 | 290 | 290 |  |  |  | Увеличение степени надежности в водообеспечении |
| 2 | с.Старый Акульшет ул.Антонова | Продление водопровода | км | 0,7 | 290 |  | 290 |  |  | Увеличение степени надежности в водообеспечении |
| 3 | с.Старый Акульшет м-он. «Солнечный» ул.Архитекторов | Ремонт водопровода | км | 0,65 | 700 |  | 300 | 300 | 100 | Увеличение степени надежности в водообеспечении |
| 4 | с.Старый Акульшет м-он. «Солнечный» ул.Индустриальная | Ремонт водопровода | км | 0,65 | 700 |  | 300 | 300 | 100 | Увеличение степени надежности в водообеспечении |
| 5 | с.Старый Акульшет | Ремонт водоразборных колонок | шт | 11,0 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | Увеличение степени надежности в водообеспечении |
| 6 | д.Парижская Коммуна | Ремонт колодца | шт | 1,0 | 38,4 |  | 38,4 |  |  | Увеличение степени надежности в водообеспечении |
| 7 | д.Парижская Коммуна | Установка водопровода | км | 1,0 | 400 |  |  | 200 | 200 | Увеличение степени надежности в водообеспечении |
| 8 | п.ж.д.ст.Акульшет | Ремонт водопровода | км | 0,5 | 111,6 | 75 | 36,6 |  |  | Увеличение степени надежности в водообеспечении |
|  | Всего по программе |  |  |  | 2630 | 390 | 990 | 825 | 425 |  |

5.2 Развитие системы теплоснабжения

Основные технические данные системы теплоснабжения:

- Источники теплоснабжения – 2 котельных

- Общая установленная мощность –  9,5 Мвт/ч

- Оборудование – 3 котла

- Основным видом топлива на котельных является  каменный уголь, электроэнергия

- Схема теплоснабжения закрытая

- Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 1,6 км.  Основные годы заложения сетей  1976 - 1987 гг.  Прокладка теплосетей – подземная.

Котельные. Общая характеристика котельных.

Котельная № 1 с.Старый Акульшет

В котельной № 1 с.Старый Акульшет установлено  два  котла . Установленная мощность котлов – 2,5 Мвт/ч.

Для обеспечения циркуляции сетевой воды в котельной установлены два сетевых циркуляционные насоса K-50/50.

Топливо – каменный уголь.

Котельная № 2 п.ж.д.ст.Акульшет

В котельной № 2 п.ж.д.ст.Акульшет установлено один  электрокотел . Установленная мощность котлов – 3 Мвт/ч.

Для обеспечения циркуляции сетевой воды в котельной установлен один циркуляционный насос .

Топливо — элетроэнергия.

Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей.

Схема магистральных тепловых сетей в Старо - Акульшетском муниципальном образовании  двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей -  подземная. Регулирование отпуска тепла – центральное качественное.

От котельных сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении.

Тепловые сети работают по температурному графику  95-70 0С.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 212 дней.

Общая длина трубопроводов сети отопления Старо – Акульшетского муниципального образования  в двухтрубном исчислении равна 1,6 км.

Система теплоснабжения   - закрытая.

Отсутствие замен трубопроводов по истечении 20 - 25 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы. Минимально необходимый уровень замены сетей от общей протяженности должен составлять 5% ежегодно. Это позволит снизить количество повреждений с 0,7 до 0,3 аварий на 1 км сети, уменьшит потери при транспортировке тепловой энергии не менее, чем на 3 - 5%, снизит риск остановок производства, что является жизненно необходимым.

Для обеспечения оперативности в ликвидации аварий, а также обеспечения возможности предупреждения аварий необходимо приобретение диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов.

Процент износа сетей теплоснабжения составляет:

- сети отопления  - 75%;

Проблемы:

- за последние три года повреждаемость на тепловых сетях составляет                  0,7 – 0,8 аварий на километр сети. Это в 2,5 - 3 раза выше допустимого норматива - 0,2 – 0,3 аварий и повреждений. Повышенная аварийность связана с высокой (75%) степенью износа сетей и недостаточными объемами их замены.

Требуемые мероприятия:

- Поэтапная реконструкция тепловых сетей, имеющих большой процент износа, с использованием современных технологий.

### Экономический анализ

#### Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ООО «СК-Гарант» за 2013 год, 2014 год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, включают следующие группы расходов:

    - топливо;

    - оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

    - сырье и материалы;

    - ремонт основных средств;

    - оплата труда и отчисления на социальные нужды;

    - амортизация основных средств и нематериальных активов;

прочие расходы.

### Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей).

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:

1. Высокая степень износа основных фондов:

- сети отопления  - 75%;

  - Высокий уровень  повреждений 0,7 единиц на 1 км сетей.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество;

- стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах – 0,3 ед./км;

Качество

Качество услуг теплоснабжения  должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам доставляемого ресурса соответствующим стандартам и нормативам.

Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением  Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», разработаны требования к качеству коммунальных услуг.

## Программа развития системы теплоснабжения

### Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения в Старо -Акульшетском муниципальном образовании показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

  - реконструкция тепловой сети от котельной №1 с.Старый Акульшет

  - реконструкция тепловой сети от котельной №2 п.ж.д.ст.Акульшет

### Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за  счет  средств предприятия, прочих источников  и  составят  за  период     реализации     Программы  в части теплоснабжения  790 тыс.руб., в т.ч.:

- в 2016 -2023г. –  360,2 тыс.руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения с.Старый Акульшет – 360,2 тыс.руб.;

- в 2016-2023 г.  –  429,8 тыс.руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения п.ж.д.ст.Акульшет– 429,8 тыс.руб.;

### Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжения

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности (с 0,7 до 0,3 аварии на 1 км сетей), потерь тепловой энергии на 2 - 3% в год и сокращения на 15% затрат на АВР. Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км  сетей             в год

2014 г. –  0,7 единицы;

2023 г. –  0,3 единицы.

Износ основных фондов

2014 г. – 75%;

2023 г. – 35%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2014г. – 1,7%;

2023 г. – 5%.

Уровень потерь

2014 г. – 20%;

2023 г. – 10%;

5.3.Развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Инженерно-технический анализ

Полигон хранения твердых бытовых отходов (ТБО) отсутствует. Документация для оформления перевода земель лесного фонда в земли промышленности, для устройства свалки твердых бытовых отходов находится в стадии рассмотрения в агентстве лесного хозяйства Иркутской области.            Сбор ТБО осуществляется от населения –   в контейнеры. Вывоз производится организацией ООО « Аякс» расположенной в г.Тайшете.

Основными потребителями услуг по вывозу бытовых отходов является население.

6.ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Основные мероприятия программы направлены на привлечение бюджетных и внебюджетных инвестиций в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старо - Акульшетского муниципального образования, а также на внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры.

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Основными источниками инвестирования Программы являются (табл.4):

•средства областного бюджета.

•средства местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 4220 тыс. рублей, в том числе:

-областной бюджет–  2794,6 тыс. руб.,

- местный бюджет – 1425,4 тыс. руб.,

Таблица 4

Финансовое обеспечение Программы по периодам

реализации мероприятий

| №№ пп | Наименование мероприятий | Источник инвестирования | Инвестиции на реализацию мероприятий Программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | ВСЕГО |
| 1 | Мероприятия в сфере водоснабжения | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 100 | 700 | 625 | 300 | 1725 |
|  |  | Бюджет Старо - Акульшетского МО | 290 | 290 | 200 | 125 | 905 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 390 | 990 | 825 | 425 | 2630 |
| 2 | Мероприятия в сфере водоотведения | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Мероприятия в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 |
|  |  | Местный бюджет | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
| 6 | Мероприятия в сфере теплоснабжения | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 100 | 169,6 | 100 | 100 | 469,6 |
|  |  | Местный бюджет | 80,1 | 80,10 | 80,10 | 80,10 | 320,4 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 180,10 | 249,7 | 180,1 | 180,1 | 790 |
|  | Всего мероприятия по Программе | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 350 | 1019,6 | 875 | 550 | 2794,6 |
|  |  | Местный бюджет | 420,1 | 420,1 | 330,1 | 255,1 | 1425,4 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ИТОГО | 770,1 | 1439,7 | 1205,1 | 805,1 | 4220 |

Критерием физической доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса для населения является обеспеченность текущей потребности в данных услугах  и гарантия предоставления требуемого объема услуги для потребителей. Данный показатель определен на основании расчета коэффициента обеспеченности текущей потребности в услугах  и составляет по району более 90% , не превышая предельного значения - 100%.

Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

Фактическая оплата населением коммунальных услуг по району представлена в таблице 5:

Таблица 5

| показатель | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год оценка | 2016 год прог-ноз | 2017 год прог-ноз | 2018 год прог-ноз | 2019 год прог-ноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оплата населением коммунальных услуг, % | 70,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |

Данный показатель для МО должен быть не менее 89%.

При установленных на территории Старо - Акульшетского муниципального образования тарифах на коммунальные услуги, нормативах потребления коммунальных услуг, региональном стандарте нормативной площади жилого помещения для одиноко проживающих граждан (18 кв.м.), а также установленном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг в 2014 году на одиноко проживающего гражданина (1490,35 руб./мес.) максимальные расходы на оплату коммунальных услуг составляют 12,42%  от среднедушевого дохода населения в месяц (12000руб.), что не превышает значения федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи (22%).

Максимальное значение платы за коммунальные услуги  для семьи из 3 человек в 2014 году – 3963,92 руб./мес., что составляет 11% от  среднемесячного совокупного дохода семьи из 3 человек (36000руб./мес.). Этот показатель не превышает предельного значения доли расходов  на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи  из 3 человек -18% .

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 9,9 % от общей численности населения района (предельное значение данного показателя – для МО  не более 16,6%).

Доля семей, получающих субсидию на оплату коммунальных услуг, в общем количестве семей по району составила 10,9%, что не превышает максимального прогнозного значения данного показателя (11%).

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Ответственными за реализацию Программы являются  Администрация Старо - Акульшетского муниципального образования, организации коммунального комплекса при условии их участия в реализации Программы.

Практическая реализация мероприятий предлагаемой Программы позволит достичь ряда положительных структурных эффектов в следующих областях:

- надежность и качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг;

- эффективность функционирования организаций коммунального комплекса, сбережение топливно-энергетических и водных ресурсов;

- снижение темпов прироста стоимости отдельных видов жилищно-коммунальных услуг для конечных потребителей;

- техническая и экономическая доступность коммунальных услуг;

- экологическая безопасность;

- создание предпосылок для дальнейшего развития площади застройки в Старо - Акульшетском  муниципальном образовании, замены деревянного и малоэтажного жилого фонда на территории населенных пунктов за счет расширения мощностей производственных фондов коммунальной инфраструктуры;

- функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение инвестиционной привлекательности Старо – Акульшетского муниципального образования;

- улучшение уровня жизни населения.

Мониторинг и корректировка Программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старо - Акульшетского муниципального образования является периодический контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старо - Акульшетского муниципального образования включает в себя периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом  района по итогам результатов реализации Программы.

# Text boxes

Степень износа жилфонда, %

0,2

32,5

70

до 30%

от 60% до 80%

свыше 65%